## И3
Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 23.6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением № 1562, а также сведения о параметрах, использованных при расчете
| Дата: | 2024-02-27
Информация о системе теплоснабжения, в отношении которой выполняется расчет:
| Субъект Российской Федерации | Кабардино-Балкарская Республика
| Муниципальный район | Терский муниципальный район
| Поселение | с.п. Хамидие
| Код ОКТМО | 83635465
| Система теплоснабжения | централизованная
| Период регулирования (i)-й | 2024
| Период регулирования (i-1)-й | 2023
| Период регулирования (i-2)-й | 2022
| Базовый год (б) | 2019
| Вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения | Газ
Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) и его составляющие, обеспечивающие компенсацию расходов:
№пп | Наименование | Значения
1 | 2 | 3
1 | Уровень цены на тепловую энергию (мощность) без НДС, руб./Гкал | 3240.9835
1.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РТi) | 1172.0242
1.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (КРi) | 1412.7555
1.3 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования (Нi) | 335.5454
1.4 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ПРi) | 257.1097
1.5 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (РДi) | 63.5487
1.6 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔBi) | 0
№пп | Наименование | Значения | Источник информации
1 | 2 | 3 | 4
1 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования
1.1 | Низшая теплота сгорания натурального топлива (газа), ккал/кг | 7900 | 0
1.2 | Фактическая цена на топливо (газ), используемое при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./тыс. куб. м (ЦТi-2,kф, нат.) | 6720.66 | цены (тарифы), подлежащие государственному регулированию, действовавшие на день окончания (i-2)-го расчетного периода в системе теплоснабжения
1.2.1 | Организация с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа, осуществляющая свою деятельность на территории системы теплоснабжения | ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик", ОАО "Газпром газораспределение Нальчик" | 0
1.2.2 | Среднеарифметическое значение между установленными предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, действовавшими на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 5927.5 | "Приказ ФАС России от 16.11.2022 N 821/22 ""Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО ""Газпром"" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021"""
1.2.3 | Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 417.45 | 0
1.2.4 | Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, действовавший на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 204.71 | 0
1.2.5 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, действовавшая на день окончания (i-2)-го расчетного периода регулирования в системе теплоснабжения, без НДС, руб./тыс. куб. м | 171 | 0
1.3 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в (i-1)-м расчетном периоде регулирования, % (Ii-1,kП) | 8.5% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате PDF, таблица «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2024–2026 гг., %», показатель «Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» с 1 декабря 2022 - 8,5%
1.4 | Прогнозный индекс роста цены на топливо в i-м расчетном периоде регулирования, % (Ii,kП) | 11.2% | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате PDF, таблица «Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2024–2026 гг., %», показатель «Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население» с 1 июля 2024 - 11,2%
1.5 | Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, кг у.т./Гкал (bi,k) | 156.1 | Таблица ТЭП (I)
1.6 | Низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива | 7000 | Постановление №1562
1.7 | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./куб. м (К) | 1.1286
1.8 | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (QОТП) | 20.7604
1.8.1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (QПО) | 19.8665
1.8.2 | Коэффициент учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях(КП) | 1.045 | Таблица ТЭП (II.1.)
1.9 | Коэффициент учета стоимости транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта (Кппжт) | - | Таблица ТЭП (II.2.)
2 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования
2.1 | Температурная зона, к которой относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | I | Таблица ТЭП (IX)
2.2 | Степень сейсмической опасности сейсмического района, к которому относится поселение или городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения | 8 баллов | Приложение А (обязательное) "Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015. Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - A (10%), B (5%), C (1%) в течение 50 лет" к своду правил "СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализир. редакция СНиП II-7-81".
2.3 | Расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением, км | до 200 | Карта Российской Федерации в масштабе, позволяющем определить расстояние на транспортировку основных средств котельной, определяется как расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта РФ с железнодорожным сообщением
2.4 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к территории распространения вечномерзлых грунтов? | нет | 0
2.5 | Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗiсети) | 38382.0428
2.5.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (КЗбсети(б)) | 24882.1158
2.5.1.1 | Расчетная температура наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки, в поселении, городском округе,°C | -18 | Свод правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92"
2.5.1.2 | Поселение, городской округ, на территории которого находится система теплоснабжения, отнесено к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера? | нет
2.5.1.3 | Сметная стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения", учитывающая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, в ценах 2001 года,тыс. рублей (Р) | 1362 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2
2.5.1.4 | Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту строительства "Внешние инженерные сети теплоснабжения" на базовый год (И) | 6.24 | Таблица ТЭП (II) Таблица 3
2.5.1.5 | Коэффициент, применяемый для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ в базовом году в случае отнесения поселения, городского округа к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (Ккс) | 1 | Постановление №1562
2.5.1.6 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс.рублей (КЗОбсети(б)) | 13345 | Таблица ТЭП (II) Таблица 2
2.5.1.7 | Сметная норма дополнительных затрат по виду строительства "Энергетическое строительство. Тепловые сети",% (z) | 0.5% | таблица 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007)
2.5.1.8 | Коэффициент к сметным нормам по видам строительства (h) | 1 | Приложение № 1 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007).
2.5.2 | Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей (Ксети,с) | 1.03 | Таблица ТЭП (VIII)
2.6 | Величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (КЗi,kкот) | 97385.4578
2.6.1 | Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной с использованием газа в базовом (2019) году (КЗб,kкот(б)) | 64899 | Таблица ТЭП (I)
2.6.2 | Коэффициент температурной зоны для котельной (Ккот,т) | 0.995 | Таблица ТЭП (VII)
2.6.3 | Коэффициент сейсмического влияния для котельной(Ккот,с) | 1.007 | Таблица ТЭП (VIII)
2.6.4 | Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной (Ктр) | 1 | Таблица ТЭП (X)
2.6.5 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI)
2.7 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 92.7479
2.7.1 | Удельная базовая стоимость земельного участка, тыс. руб./ кв. м (Рk,б) | 0.12386 | Постановление Правительства КБР от 27.12.2012 N 293-ПП (ред. от 23.06.2017) "О результатах актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики"
2.7.2 | Площадь земельного участка для размещения котельной с использованием газа, кв. м (Sk) | 500 | Таблица ТЭП (I)
2.8 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, к газораспределительным сетям в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ТПi,k) | 39627.8407
2.8.1 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной с использованием газа к электрическим сетям (ТПб,kэс) | 14 | Таблица ТЭП (III)
2.8.2 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбвс) | 14036.0999
2.8.2.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | МУП "Водник" | 0
2.8.2.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, куб. м/сут | 5.45 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.2.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.2.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 61211 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.2.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения, действующих на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 45675 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.3 | Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТПбво) | 9518.3274
2.8.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | МУП "Водник" | 0
2.8.3.2 | Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, куб. м/сут | 0.2 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.3.3 | Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, м | 300 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.3.4 | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м/сут | 65637 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.3.5 | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения, действующая на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./м | 31684 | Таблица ТЭП (IV)
2.8.4 | Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям, тыс. руб. (ТПбгс) | 2892 | Таблица ТЭП (V)
2.9 | Норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном периоде регулирования, % (НДi) | 9.596%
2.9.1 | Средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, % (КСi-1) | 8.403% | Информация с официального сайта Банка России
2.9.2 | Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала,% (НДб) | 13.88% | Таблица ТЭП (XI)
2.9.3 | Базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, % (КСб) | 12.64% | Таблица ТЭП (XI)
3 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования
3.1 | Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiп) | 4093.3546
3.1.1 | Ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiп) | 20% | П. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
3.1.2 | Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет (ПА) | 15 | Таблица ТЭП (XI)
3.2 | Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiим) | 2572.465
3.2.1 | Ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiим) | 2.2% | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27.11.2003 N 102-РЗ (ред. от 21.03.2022) "О налоге на имущество организаций"
3.2.2 | Срок возврата инвестированного капитала, лет (СВК) | 10 | Таблица ТЭП (XI)
3.3 | Расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (Нiз) | 0.27824
3.3.1 | Ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в i-м расчетном периоде регулирования, % (tiз) | 0.3% | Решение Совета местного самоуправления городского поселения Терек Терского муниципального района КБР от 29.11.2019 N 68/3 "О земельном налоге"
3.3.2 | Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.руб. (Зi,k) | 92.7479
4 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования
4.1 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной с использованием газа и тепловых сетей в базовом (2019) году, тыс. руб. (ТОб,k) | 850.95
4.1.1 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной с использованием газа в базовом году, тыс. руб. (КЗОб,kкот(б)) | 43385 | Таблица ТЭП (I)
4.1.2 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной (Кkкот, ТО) | 0.015 | Таблица ТЭП (I)
4.1.3 | Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году, тыс. руб. (КЗОбсети(б)) | 13345 | Таблица ТЭП (II)
4.1.4 | Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей (Ксети, ТО) | 0.015 | Таблица ТЭП (II)
4.2 | Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РЭб,k) | 1472.2732
4.2.1 | Наименование гарантирующего поставщика | АО "Каббалкэнерго"
4.2.2 | Среднеарифметическая величина из значений цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке, функционирующем в поселении или городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения, в базовом (2019) году для категории потребителей, установленной технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, без НДС, руб./кВтч (ЦЭб) | 4.716 | http://kabbalkenergo.ru/klientam/tarify-yuridicheskikh-lits
4.2.3 | Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с использованием газа, кВт (Эk) | 110 | Таблица ТЭП (III)
4.2.4 | Продолжительность годовой работы оборудования котельной с учетом коэффициента готовности, ч (ГР) | 8497.2 | Таблица ТЭП (I)
4.2.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0.334 | Таблица ТЭП (VI)
4.3 | Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом (2019) году, тыс. руб. (РВб) | 22.9608
4.3.1 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения, обеспечивающая максимальный объем отпуска воды в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | МУП "Водник" | 0
4.3.2 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 11.49 | Приказ Минэнерго КБР от 19.12.2018 № 79/3 "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 - 2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района"
4.3.3 | Гарантирующая организация в сфере холодного водоотведения, обеспечивающая максимальный объем принятых сточных вод в поселении, городском округе, на территории которого находится система теплоснабжения | МУП "Водник" | 0
4.3.4 | Тариф на водоотведение, действующий на день окончания базового (2019) года, без НДС, руб./куб. м | 10.44 | Приказ Минэнерго КБР от 19.12.2018 № 79/3 "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019 - 2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района"
4.3.5 | Расход воды на водоподготовку, куб.м/год | 1871 | Таблица ТЭП (I)
4.3.6 | Расход воды на собственные нужды котельной, куб.м/год | 61 | Таблица ТЭП (I)
4.3.7 | Объем водоотведения, куб.м/год | 73 | Таблица ТЭП (I)
4.4 | Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием газа в базовом (2019) году, тыс. руб. (РПб,k) | 760.19
4.4.1 | Заработная плата сотрудников котельной, производящей тепловую энергию с использованием газа, в базовом (2019) году, тыс. руб. | 583.8633
4.4.2 | Расходы на уплату в базовом (2019) году страховых взносов по персоналу котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату труда персонала котельной, тыс. руб. (Рб,kСВ) | 176.3267
4.5 | Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. руб. (ПРiиные) | 455.6685
5 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования
5.1 | Коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам (kРД) | 0.02 | Постановление №1562
6 | Параметры, использованные при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования
6.1 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии котельной в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔPTi-2)
6.1.1 | Фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при производстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сложившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, без НДС, руб./т н. т. (руб./тыс. куб. м) (ЦТi-2,kф, нат.)
6.2 | Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, определяемой в i-м расчетном периоде регулирования, руб./Гкал (ΔHi-2)
6.2.1 | Фактическая ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2п)
6.2.2 | Фактическая ставка налога на имущество, установленная в соответствующем субъекте Российской Федерации (без учета специальных льгот по налогу на имущество организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2им)
6.2.3 | Фактическая ставка земельного налога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, на территории которого находится система теплоснабжения, и действующая в (i-2)-м расчетном периоде регулирования, % (ti-2з)
7 | Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал (QПО) | 19.8665
7.1 | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч (p) | 7 | Таблица ТЭП (I)
7.2 | Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования (Кr) | 0.97 | Таблица ТЭП (I)
7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) | 0.334 | Таблица ТЭП (VI)
8 | Индекс цен производителей промышленной продукции (накопленным итогом), % (ИЦПi) | 149.8% | на 2020: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2021): файл в формате Microsoft Excel «12. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2021: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 28.09.2022): файл в формате Microsoft Excel «7. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП») на 2022-2024 годы: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (размещен на официальном сайте Минэкономразвития России 22.09.2023): файл в формате Microsoft Excel «6. Дефляторы базовый», таблица «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)», отрасль «Промышленность (BСDE)», (показатель «ИЦП»)
8.1 | Индекс цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году), % г/г (ИЦПпб+1, ИЦПпб+2,…,ИЦПпi)
Год
| 2020 | -2.9%
| 2021 | 24.5%
| 2022 | 11.4%
| 2023 | 2.4%
| 2024 | 8.6%
| 2025 | 0%
| 2026 | 0%
| 2027 | 0%
| 2028 | 0%
| 2029 | 0%
| 2030 | 0%
| 2031 | 0%
| 2032 | 0%
| 2033 | 0%
| 2034 | 0%
| 2035 | 0%
| 2036 | 0%
| 2037 | 0%
| 2038 | 0%
| 2039 | 0%
| 2040 | 0%
| 2041 | 0%
| 2042 | 0%
| 2043 | 0%
| 2044 | 0%
| 2045 | 0%
| 2046 | 0%
| 2047 | 0%
| 2048 | 0%
| 2049 | 0%
| 2050 | 0%
| 2051 | 0%
| 2052 | 0%
| 2053 | 0%
| 2054 | 0%
| 2055 | 0%
| 2056 | 0%
| 2057 | 0%
| 2058 | 0%
| 2059 | 0%
| 2060 | 0%
| 2061 | 0%
| 2062 | 0%
| 2063 | 0%
| 2064 | 0%
| 2065 | 0%
| 2066 | 0%
| 2067 | 0%
| 2068 | 0%
| 2069 | 0%
| 2070 | 0%
| 2071 | 0%
| 2072 | 0%
| 2073 | 0%
| 2074 | 0%
| 2075 | 0%
| 2076 | 0%
| 2077 | 0%
| 2078 | 0%
| 2079 | 0%
| 2080 | 0%
| 2081 | 0%
| 2082 | 0%
| 2083 | 0%
| 2084 | 0%
| 2085 | 0%
| 2086 | 0%
| 2087 | 0%
| 2088 | 0%
| 2089 | 0%
| 2090 | 0%
| 2091 | 0%
| 2092 | 0%
| 2093 | 0%
| 2094 | 0%
| 2095 | 0%
| 2096 | 0%
| 2097 | 0%
| 2098 | 0%
| 2099 | 0%
| 2038 | #REF!
Распечатать